PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 02/2013

1. Sprchové a vanové zástěny pro domácí použití NOVELLINI

2. Typ, série, štítek na výrobku umožňující identifikaci sprchové a vanové zástěny podle čl. 11, odst.4: Sprchové a vanové zástěny pro domácí použití

Výrobek: sprchová a vanová zástěna

Výrobce: NOVELLINI

Model: název sprchové, vanové zástěny a rozměr uvedený na obalu výrobku

Výrobní číslo: bez

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou normou ČSN EN 14428+A1

Určeno pro účely domácího použití k zabránění rozstřikované vodě

4. Jméno, distributor, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11, odst.5

Distributor:  Santech plus s.r.o., Horní Lhota 180, 76323, CZECH REPUBLIC, zodpovědná osoba – jednatel společnosti

5. Prohlášení o vlastnostech základních charakteristik  stavebního výrobku je vystaveno

- na základě prohlášení o vlastnostech výrobce NOVELLINI

- na základě dokumentace systému managementu společnosti a jejich procesů ze dne 27.5.2010

6. Vlastnosti výrobku dle základní charakteristiky a harmonizované technické specifikace

| ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY | HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE |
| --- | --- |
| schopnost čištění | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.2 |
| odolnost proti nárazu a rozbití | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.3 |
| odolnost proti korozi | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.4.2 |
| odolnost proti chemikáliím a barvivům | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.4.3 |
| odolnost proti cyklům mokra a sucha | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.4.4 |
| konstrukční stabilita | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.4.6 |
| zadržování vody | ČSN EN 14428+A1 / 2008, 4.4.7 |

7. Vlastnosti sprchových a vanových zástěn a jejich základních charakteristik jsou ve shodě dle  ČSN EN 14428+A1.

Toto prohlášení o vlastnostech vydáváme na vlastní odpovědnost.

V Horní Lhotě 1.7.2013

Ing. Petr Matyáš

jednatel společnosti

Santech plus s.r.o.